**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**НИЖНЕИЛИМСКИЙ РАЙОН**

**НОВОИГИРМИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от «04» июля 2022 г. № 249**

**р.п. Новая Игирма**

«Об утверждении норматива состава сточных вод

для абонентов, осуществляющих сброс сточных вод

В централизованную систему водоотведения на

территории Новоигирминского городского поселения»

 В соответствии с Федеральным законом от 07.12. 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 728, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь Уставом Новоигирминского муниципального образования, Администрация Новоигирминского городского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Утвердить нормативы состава сточных вод для объектов абонентов, осуществляющих водоотведение в центральную систему водоотведения на территории Новоигирминского городского поселения, согласно Приложения № 1.

2. Запретить абонентам организаций, осуществляющих водоотведение в центральную систему водоотведения на территории муниципального образования Новоигирминское городское поселение Нижнеилимского района сброс веществ, не указанных в Приложении 1.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте в сети Интернет Новоигирминского городского поселения http://new-igirma.irkmo.ru и в периодическом издании Новоигирминского муниципального образования «Игирминский вестник».

4. Контроль по исполнению данного постановления оставляю за собой.

**Глава Новоигирминского**

**городского поселения Н.И. Сотников**

Исп. Л.А. Пянзина

Рассылка: в дело, регистр, прокуратура, отдел МХ администрации НГП.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Новоигирминского МО
от 04 июля 2022 г. № 249

Нормативы состава сточных вод для абонентов,

осуществляющих водоотведение в центральную систему водоотведения на территории Новоигирминского городского поселения.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование вещества | Норматив состава сточных вод для абонентов КОС р.п. Новая Игирма,Мг/дм3 |
| 1 | Взвешенные вещества | 3,2 |
| 2 | БПК полн | 3 |
| 3 | Аммоний-ион (NH4+) | 0,26 |
| 4 | Нитрит-анион (NO2-) | 0,08 |
| 5 | Нитрат-анион (NO3-) | 40,0 |
| 6 | Фосфаты (по фосфору) | 0,05 |
| 7 | Нефтепродукты (нефть) | 0,005 |
| 8 | АСПАВ (анионные синтетические поверхностно-активные вещества) | 0,1 |
| 9 | Хлорид-анион (хлориды) | 13 |
| 10 | Сульфат-анион (сульфаты) | 36 |

Глава Новоигирминского

городского поселения Сотников Н.И.