Приложение

к постановлению

Администрации

Новоигирминского городского поселения

От 28марта 2013г№ 89

.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА

ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ

р.п. НОВАЯ ИГИРМА

НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ.

р.п. Новая Игирма

2013год

Содержание

Том 1

- Общие положения………………………………………………………….......................3

- Основные понятия………………………………………………………………………...3

- Краткая характеристика объекта ………………………………………. …………….....6

3.1. Расположение поселка………………………………………………………………….. 7

3.2. Климат на территории поселения……………………………………………………… 7

3.3. Почвы  и растительность поселения…..………………………………………………..7

3.4.  Транспортная развязка…………………………………………………………………..7

4.   Существующее состояние и развитие на перспективу территории

Новоигирминского городского поселения…………………………………………… .7

4.1. Численность населения…………………………………………………………………..7

4.2. Предприятия по обслуживанию жилого фонда………………………………………..7

4.3. Данные  об инфраструктуре поселения…………………………………………………8

4.4. Водоснабжение и водоотведение…...…………………………………………………...8

4.5. Загрязнение окружающей среды. ……………………………………………………….9

4.6.  Данные по жилому фонду и его благоустройству…………………………………….9

4.7. Улично-дорожная сеть поселения……………………………………………………….9

5.   Современное состояние системы санитарной очистки и уборки……………………10

5.1.Мероприятия по санитарному содержанию и благоустройству территорий………..10

5.2.Организация системы сбора, хранения вывоза твёрдых и жидких отходов………...10

5.3.Утилизация жидких бытовых отходов ………………………………………………...17

5.4. Содержание и уборка придомовых и обособленных территорий …………………  18

5.5. Санитарное содержание и благоустройство мест общего пользования…………….20

6. Организация  вывоза ТБО по планово-регулярной системе…………………………...20

6.1. Характеристика полигона………………………………………………………………20

6.2.Мероприятия по обслуживанию и защите полигона в

пожароопасный период………………………. ………………………………………..21

6.3.  Мероприятия по КОС.

7.    Транспортно-производственная база………………………………………………       25

8.  Капиталовложения на мероприятия по очистки и благоустройству   территории……26

Приложения…… …………………………………………………………………………27

9. Графическая часть……………………………………………………………………… ...28

10. Нормативно – правовые документы ……………………………………………………28

- Общие положения

Очистка территорий населенных пунктов от отходов – одно из важнейших мероприятий, направленное на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Генеральная схема очистки определяет комплекс работ по организации, сбору, удалению, обезвреживанию бытовых отходов и уборке территории населенного пункта.
Необходимость разработки генеральной схемы очистки территорий населенных пунктов определена «Санитарными правилами содержания территорий населенных мест» (СанПиН 42-128-4690-88).

Генеральная схема определяет объемы работ по всем видам очистки и уборки, системы и методы сбора, удаления, обезвреживания отходов, целесообразность проектирования, строительства, реконструкции или расширения объектов системы санитарной очистки, их основные параметры и размещение, ориентировочные капиталовложения на уборку и благоустройство территории городского поселения. Генеральная схема разработана  в соответствии с (МДК 7-01.2003. Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населённых пунктов Российской Федерации, утвержденные постановлением Госстроя РФ от 21 августа 2003 г. N 152).

2. Основные понятия

1. Санитарное содержание территории населенного пункта - уборка мест общего пользования и придомовой территории, уход за зелеными насаждениями, а также содержание их в соответствии с санитарными нормами и правилами.

2. Благоустройство - комплекс работ и мероприятий, направленных на создание благоприятных условий жизни и досуга населения.

3. Малые архитектурные формы - объекты городского дизайна (скамьи, урны, оборудование детских площадок для отдыха, ограждения и прочее).

4. Территория предприятия, организации, учреждения и иных хозяйствующих субъектов - часть территории населенного пункта, имеющая площадь, границы, местоположение, правовой статус и другие характеристики, переданная (закрепленная) целевым назначением юридическим или физическим лицам, индивидуальным предпринимателям на правах, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.  Прилегающая территория - территория, непосредственно примыкающая к границам земельного участка, здания, сооружения, ограждения, строительной площадки, нежилого помещения в жилом доме, к объектам торговли, рекламы и иным объектам, находящимся в собственности, пользовании, владении, на балансе юридического или физического лица, индивидуального предпринимателя.

6.  Твердые бытовые отходы (далее - ТБО) - остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства и потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства.

7.  Крупногабаритный мусор (КГМ) - отходы производства и потребления (бытовая техника, мебель и другие), утратившие свои потребительские свойства, загрузка которых по своим размерам производится механизировано.

8. Смет - грунтовые наносы, пыль, опавшие листья.

9. Контейнер - стандартная металлическая емкость для сбора ТБО объемом 0,65 - 1,5 куб. м.

10. Санитарная очистка территории - очистка территории, сбор, вывоз и утилизация (обезвреживание) твердых бытовых отходов (ТБО) и крупногабаритного мусора (КГМ).

11. Сбор ТБО - комплекс мероприятий, связанных с очисткой мусоропроводов, заполнением контейнеров и зачисткой контейнерных площадок.

12. Сбор КГМ - загрузка в мусоровозы крупногабаритных отходов, собранных с территории дворниками и рабочими.

13. Вывоз ТБО (КГМ) - выгрузка ТБО из контейнеров в специализированный транспорт, зачистка контейнерных площадок и подъездов к ним от просыпавшегося мусора и транспортировка их в места санкционированного складирования, обезвреживания и утилизации (свалки, полигоны и так далее).

14. Навал мусора - скопление твердых бытовых отходов (ТБО) и крупногабаритного мусора (КГМ), возникшее в результате самовольного сброса, по объему не превышающее 1 куб. м на контейнерной площадке или на любой другой территории.

15. Несанкционированная свалка мусора - самовольный (несанкционированный) сброс (размещение) или складирование ТБО, КГМ, другого мусора, образованного в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

16. Дорога - обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли либо поверхность, искусственно сооруженная. Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии.

Магистральные улицы осуществляют транспортную связь между жилыми, административными, промышленными районами и объектами общепоселкового значения (вокзалами, парками, стадионами); улицы и дороги местного значения осуществляют транспортную связь микрорайонов, жилых кварталов и отдельных групп зданий с магистральными улицами; внутриквартальные проезды осуществляют транспортную связь внутри микрорайонов и с улицами местного движения.

17. Внутриквартальный проезд - дорога, по которой осуществляется проезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам застройки городского поселения внутри районов, микрорайонов.

18. Улица - комплекс сооружений в виде проезжей части, тротуаров, газонов и других элементов благоустройства.

19. Тротуар - элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и примыкающий к проезжей части или отделенный от нее газоном.

20. Газон – травяной покров, создаваемый посевом семян специально подобранных трав, являющихся фоном для посадок и парковых сооружений и самостоятельным элементом ландшафтной композиции.

21. Зеленые насаждения - совокупность древесно-кустарниковой и травянистой растительности естественного и искусственного происхождения (включая парки, бульвары, скверы, сады, газоны, цветники, а также отдельно стоящие деревья и кустарники).

22. Повреждение зеленых насаждений - причинение вреда кроне, стволу, ветвям древесно-кустарниковых растений, их корневой системе, повреждение надземной части и корневой системы травянистых растений, не влекущее прекращение роста. Повреждением является механическое повреждение ветвей, корневой системы, нарушение целостности коры, нарушение целостности живого надпочвенного покрова, загрязнение зеленых насаждений либо почвы в корневой зоне вредными веществами, поджог и иное причинение вреда.

23. Уничтожение зеленых насаждений - повреждение зеленых насаждений, повлекшее прекращение роста.

24. Специализированная организация - организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также индивидуальные предприниматели, оказывающие потребителю услуги по возмездному договору. В случаях, предусмотренных законодательством, специализированная организация обязана иметь соответствующую лицензию на оказание данного вида услуг.

25. Договор на вывоз ТБО (КГМ) - письменное соглашение, имеющее юридическую силу,   заключенное между заказчиком и подрядной организацией, осуществляющей вывоз мусора, на вывоз ТБО (КГМ).

26. График вывоза ТБО - составная часть договора на  вывоз  ТБО (КГМ) с указанием места (адреса), объема и времени вывоза.

27. Срыв графика вывоза ТБО - несоблюдение маршрутного, почасового графика вывоза ТБО, сроком более 2-х часов.

28. Критерии оценок состояния уборки и санитарного содержания территорий - показатели,  на  основании которых  производится оценка состояния уборки и санитарного содержания территории.

29. Содержание дорог - комплекс работ, в результате которых поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние дороги, дорожных сооружений, полосы отвода, элементов обустройства дороги, организации и безопасности движения, отвечающих  требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к  эксплуатационному состоянию,  допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».

30. Объекты благоустройства и санитарной очистки:

- проезжая часть улиц и тротуары, дороги, обособленные пешеходные территории, площади, внутриквартальные территории (в т.ч. детские и спортивные площадки), мосты, путепроводы, набережные, спуски к воде, пешеходные и велосипедные дорожки, привокзальные территории, остановки городского пассажирского транспорта, парки, сады, скверы, бульвары, газоны, пляжи, хозяйственные площадки, территории вокруг предприятий торговли, подъезды и территории, прилегающие к строительным площадкам, территории кладбищ и подъезды к ним, пустыри и иные поверхности земельных участков в общественно - деловых, жилых и рекреационных зонах;

- места и сооружения, предназначенные для санитарного содержания территории, в том числе оборудование и сооружения для сбора и вывоза отходов производства и потребления;

- территории производственных объектов, зон инженерной инфраструктуры и зон специального назначения, включая свалки, полигоны для захоронения отходов производства и потребления, а также прилегающие санитарно – защитные зоны;

территории станций (вокзалов) всех видов транспорта, сооружения и места для хранения и технического обслуживания автомототранспортных средств, в том числе гаражи, автостоянки, автозаправочные станции;

- технические средства организации дорожного движения;

- устройства наружного освещения и подсветки;

- фасады зданий и сооружений, элементы их декора, а также иные внешние элементы зданий и сооружений, в том числе порталы арочных проездов, кровли, крыльца, ограждения и защитные решетки, навесы, козырьки, окна, входные двери, балконы, наружные лестницы, эркеры, лоджии, карнизы, столярные и металлоизделия, ставни, водосточные трубы, светильники, флагштоки, настенные кондиционеры и другое оборудование, пристроенное к стенам или вмонтированное в них, номерные знаки домов и лестничных клеток;

- заборы, ограждения, ворота;

- мемориальные комплексы, памятники и воинские захоронения;

- малые архитектурные формы, уличная мебель и иные объекты декоративного и рекреационного назначения, в том числе произведения монументально – декоративного искусства (скульптуры, обелиски, стелы), памятные доски, фонтаны, бассейны, скамьи, беседки, цветники;

- объекты оборудования детских, спортивных и спортивно – игровых площадок;

- предметы праздничного оформления;

- объекты мелкорозничной торговой сети, летние кафе;

- отдельно расположенные объекты уличного оборудования и уличная мебель, в том числе оборудованные посты контрольных служб, павильоны и навесы остановок общественного транспорта, малые пункты связи, объекты для размещения информации и рекламы (включая тумбы, стенды, табло, уличные часовые установки и другие сооружения или устройства), общественные туалеты, урны и другие уличные мусоросборники;

- наружная часть производственных и инженерных сооружений;

- сети дренажно-ливневой канализации;

- зеленые насаждения на территории поселения, а также иные объекты, в отношении которых действия субъектов права регулируются установленными законодательством, правилами и нормами благоустройства.

3.Краткая характеристика объекта и природно-климатические условия

Карта окрестностей городского поселения Новая Игирма.

Географическая широта: 57°08' 24''
                                           Географическая долгота: 103°55'33' '

3.1. р.п. Новая Игирма расположено в северо-восточной части Нижнеилимского района Иркутской области и граничит с межселенной территорией Нижнеилимского района. Общая площадь Новоигирминского муниципального образования – 0,26 тыс. кв. км.

3.2.Климат р.п. Новая Игирма – резко континентальный. Данная территория

входит в число районов, приравненных к районам Крайнего Севера. Среднегодовая температура воздуха составляет 0 градуса по Цельсию. Средняя температура января составляет -35 градусов, средняя температура июля +35 градуса. Продолжительность безморозного периода – 102-105 дней. Первые заморозки наблюдаются в конце августа или в начале сентября, последние - в первой декаде июня.

Распределение осадков по территории неравномерно (от 400 до 600 мм в год) и зависит от абсолютной высоты. Максимум осадков наблюдается в июле. Высота снежного покрова изменяется от 30 см в долинах до 80 см на водоразделах. Широко распространены острова многолетней мерзлоты мощностью 25-40 м. В течение года преобладают восточные и западные ветры, со средней скоростью 2 м/сек.

3.3.На территории населенного пункта преобладают песчаные почвы. По кислотности почвы являются щелочными или близкими к щелочным.

Наибольшую площадь территории Новоигирминского городского поселения занимают леса, принадлежащие Игирминскому лесхозу. Имеются удобные, доступные площадки для проведения промышленного, жилищного строительства.

В отношении речной сети населенный пункт р.п. Новая Игирма находится на берегу Игирминского залива,  Усть - Илимского водохранилища в устье реки Черная.

3.4.По территории р.п. Новая Игирма проходит Восточно-Сибирская   железная дорога – железнодорожная ветка Хребтовая – Усть-Илимск и находится станция «Игирма». Удаленность от областного центра (г. Иркутска)  по железной дороге составляет 1315 км, от  районного центра ( г. Железногорск-Илимский)- 91 км.

- Существующее состояние и развитие на перспективу территории

Новоигирминского городского поселения

4.1. Численность населения.

| 2010 | 9,949 |
| --- | --- |
| 2011 | 10,256 |
| 2012 | 10,565 |

4.2.  Предприятия по обслуживанию жилого фонда.

| Предприятия | Наименование услуги | Контактный телефон | Численность работающих, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «УК Киевский ЖЭУ» | Обслуживание (содержание и текущий ремонт) жилищного фонда 1-квартала и 3-го квартала | 63-740 | 36 |
| ООО «ЖЭУ Химки» | Обслуживание (содержание и текущий ремонт) жилищного фонда м-на «Химки» | 62-102 | 57 |

Структура предприятий представлена в приложени1

4.3. Данные  об инфраструктуре р.п. Новая Игирма.

Основные направления производственной деятельности лесопромышленных предприятий поселка: лесозаготовка, переработка древесины, сбыт лесопродукции как на мировом, так и на внутреннем рынках.

На территории городского поселения расположен крупный лесоперерабатывающий комплекс, состоящий из предприятий: ООО «Лесресурс», ООО «СП СЭЛ-Тайрику», ООО «ЛДК Игирма», а так же новое предприятий ЛЗД «Тира»:

- ООО «Лесресурс» - объем производства  290,0 тыс. м3;

- ООО «СП СЭЛ-Тайрику»- объем производства  150 тыс.м3.

В п. Новая Игирма в сфере образования функционируют 3 общеобразовательные школы, 3 детских сада, ОГКУ «Центр помощи семье и детям»

Культурным потенциалом посёлка являются -  Дом Культуры «Прометей», Центр Творческого Развития и Гуманитарного Образования, филиал историко-краеведческого музея имени М.К.Янгеля, детская Школа Искусств, библиотека.

Для оказания медицинской помощи населению поселка имеется больница, поликлиника, сеть частных аптек.

Для занятий физкультурой и спортом есть стадион, хоккейный и теннисные  корты, лыжная база   в микрорайоне «Химки», спортплощадки и стадионы при школах, спортивные сооружения в 1-ом квартале, 3-ем квартале

Услуги информации  и связи предоставляют   два почтовых отделения, ООО «Усть-Илимская телерадиокомпания» (кабельное телевидение),   сотовая связь компаний «Байкалвестком», «Билайн», «Мегафон», «МТС».

Правопорядок и общественную безопасность осуществляют: Отдел Полиции ОМВД России по Нижнеилимскому району п. Новая Игирма и ПЧ-126 ОГКУ (ОПС) Нижнеилимского района.

Перечень данных по перспективному развитию представлен в приложении (таблица 4).

4.4.   Водоснабжение и водоотведение р.п. Новая Игирма.

Источником водоснабжения района служат подземные воды. Водопроводное обеспечение осуществляется от 10 водозаборных скважин, протяженность водопроводных сетей по поселку составляет 21,038 километров.

Водоотведение осуществляется канализационными очистными сооружениями. Мощность существующих канализационных очистных сооружений составляет  3,1 тыс. куб. м в сутки.  Общая длина канализационных сетей 26,2 км. Сброс очищенных сточных вод производится в Игирминский залив Усть - Илимского водохранилища.

Теплоснабжение поселка осуществляется от одной котельной на  угольном топливе и двух котельных на древесном топливе общей мощностью 62,7 Гкал( час. Длина тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 17,68 километров. Большинство водопроводных и канализационных сооружений, сетей требуют ремонта.

## 4.5. Загрязнение окружающей среды.

Атмосферный воздух. В 2007 году была проведена инвентаризация по котельным, сделан проект  на выбросы в атмосферный воздух и оформлено «разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу». Среднегодовая концентрация по основным загрязняющим веществам: пыли, двуокиси серы, двуокиси азота не превышает норму.

Водные объекты. Влияние на состояние Игирминского залива Усть-Илимского водохранилища оказывают предприятия ООО «КУК ЖКХ», ООО «ЖЭУ Химки». Предприятия обслуживают очистные сооружения. Все предприятия сбрасывают недостаточно очищенную воду в водные объекты и осуществляют платежи за негативное воздействие на окружающую среду.

По «Графику производственного контроля за соблюдением нормативов сброса загрязняющих веществ в поверхностный водоем» 2 раза в год в летний период  Братским межрайонным отделом филиала ЦЛАТИ по Восточно-Сибирскому региону отбираются  пробы из поверхностных вод Игирминского залива Усть - Илимского водохранилища в трех точках:

- точка сброса сточных вод; 500м выше сброса; 500м ниже сброса. Точки отбора проб согласованы с Иркутской инспекцией рыбоохраны, Братским межрайонным отделом филиала ЦЛАТИ по Восточно-Сибирскому региону и ФГУ «Территориальным отделом водных ресурсов в Иркутской области»

Отмечено незначительное увеличение содержания загрязняющих веществ по сравнению с фоновыми значениями. Сточные воды предприятий не оказывают негативное влияние на качество вод Игирминского залива. В соответствии с заключением ФГУ «Байкалрыбвод»  Игирминский залив отвечает требованиям использования его для рыбного хозяйства.

4.6. Данные по жилому фонду и его благоустройству.

Площадь жилищного фонда составляет 226,5 т.м²., в том числе: муниципальный – 68 тыс.м²., частный – 158,56 тыс.м². В поселке ведется только индивидуальное жилищное строительство. Большинство жилых домов нуждается в ремонте. Степень износа жилищного  фонда колеблется от 31 до 65 %.

Этажность жилого фонда: двухэтажные  многоквартирные- 14, пятиэтажные многоквартирные-  43, одноэтажные многоквартирные - 516, одноэтажные одноквартирные-145  Жильё по материалам стен: кирпичные- 21 , панельные -36, деревянные-647.

Большая часть жилищного фонда	 благоустроенная. Водопроводом и канализацией оборудовано 70% жилищного фонда, центральным отоплением – 71%, горячим водоснабжением – 36%.

Три предприятия ЖКХ с численностью 297 человек обеспечивают жителей поселка теплом, водой,  осуществляют эксплуатацию и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и коммунальных объектов. Основной проблемой  развития данной отрасли является высокая степень износа инженерных сетей.

4.7.Улично-дорожная сеть населённого пункта.

Общая протяженность дорог поселка составляет 57 км. Все дороги местного значения, из них 25 км с  асфальтовым покрытием,  32 км без асфальтового покрытия  (щебеночные, гравийные, грунтовые). Дороги не оборудованы ливневой канализацией и подземными водостоками.    Улично-дорожная сеть представлена в таблице №.1

Необходимый ремонт дорожной сети планируется проводить в летний сезон по долгосрочной целевой программе «Развитие  автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Новоигирминское городское поселение» на 2012-2015годы».

В сфере пассажирских перевозок работают индивидуальные предприниматели. Осуществляются перевозки  пассажиров внутри поселения, междугородние по маршруту: п. Новая Игирма – г. Железногорск.  Площадь зелёных насаждений в пределах городской черты  составляет  88 га.

Таблица №1

ПЕРЕЧЕНЬ

автомобильных дорог, в составе улиц

Новоигирминского городского поселения

|  | Асфальтированные дороги: |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Название | протяженность, км |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Автомобильная дорога ул. Пляжная | 0,6 |
| 2. | Автомобильная дорога ул. Дружбы | 1,3 |
| 3. | Автомобильная дорога ул. Солнечная | 0,7 |
| 4. | Автомобильная дорога ул. Пионерская, | 1,1 |
|  | в том числе грунтовая | 0,4 |
| 5. | Автомобильная дорога ул. Калинина, | 1,1 |
|  | в том числе грунтовая | 0,4 |
| 6. | Автомобильная дорога ул. Илимская, | 1,1 |
|  | в том числе грунтовая | 0,5 |
| 7. | Автомобильная дорога ул. Волгоградская | 1,1 |
| 8. | Автомобильная дорога ул. Байкальская | 0,4 |
| 9. | Автомобильная дорога ул. Приморская, | 1,3 |
|  | в том числе грунтовая | 0,5 |
| 10. | Автомобильная дорога ул. Партизанская | 0,75 |
| 11. | Автомобильная дорога ул. С.Бархатова | 1,3 |
| 12. | Автомобильная дорога ул. Кильдерова | 2,2 |
| 13. | Автомобильная дорога ул. Транспортная | 0,2 |
| 14. | Автомобильная дорога ул. Гагарина | 4,4 |
| 15. | Автомобильная дорога ул. Кубанская | 0,8 |
| 16. | Автомобильная дорога ул. 8 Марта | 0,5 |
| 17. | Автомобильная дорога пер. Паны Прокопьевой | 0,4 |
| 18. | Автомобильная дорога пер. Иркутский | 0,6 |
| 19. | Автомобильная дорога пер. 2-ой Кубанский, | 0,4 |
|  | в том числе грунтовая | 0,2 |
| 20. | Автомобильная дорога пер. Речной, | 0,8 |
|  | в том числе грунтовая | 0,4 |
| 21. | Автомобильная дорога II квартал | 0,36 |
| 22. | Автомобильная дорога III квартал | 0,25 |
| 23. | Автомобильная дорога мкр. "Химки" | 1,4 |
| 24. | Автомобильная дорога Восточная магистраль | 4 |
|  | ИТОГО: | 24,66 |
|  | Грунтовые дороги: |  |
| № п/п | Название | протяженность, км |
| 1. | Автомобильная дорога ул. Целинная | 0,4 |
| 2. | Автомобильная дорога ул. Прибрежная | 0,35 |
| 3. | Автомобильная дорога ул. Радищева | 0,35 |
| 4. | Автомобильная дорога ул. Дудченко | 0,4 |
| 6. | Автомобильная дорога ул. Новосёлов | 1,1 |
| 7 | Автомобильная дорога ул. Калинина | 0,4 |
| 8. | Автомобильная дорога ул. Илимская | 0,5 |
| 9. | Автомобильная дорога ул. Брусничная | 0,4 |
| 10. | Автомобильная дорога ул. Зверева | 0,4 |
| 11. | Автомобильная дорога ул. Почтовая | 0,2 |
| 12. | Автомобильная дорога ул. Лесная | 0,5 |
| 13. | Автомобильная дорога ул. Советская | 0,6 |
| 14. | Автомобильная дорога ул.Киевская | 0,4 |
| 15. | Автомобильная дорога ул. Студенческая | 0,2 |
| 16. | Автомобильная дорога ул. Кедровая | 0,2 |
| 17. | Автомобильная дорога ул. Чехова | 0,2 |
| 18. | Автомобильная дорога ул. Чапаева | 0,2 |
| 19. | Автомобильная дорога ул.Чкалова | 0,2 |
| 20. | Автомобильная дорога ул. Трактовая | 0,2 |
| 21. | Автомобильная дорога ул. Клубничная | 0,3 |
| 22. | Автомобильная дорога ул. Дорожная | 0,3 |
| 23. | Автомобильная дорога ул. Пушкина | 0,2 |
| 24. | Автомобильная дорога ул. Комсомольская | 0,5 |
| 25. | Автомобильная дорога ул. Космонавтов | 0,4 |
| 26. | Автомобильная дорога пер. Пионерский | 0,4 |
| 27. | Автомобильная дорога пер. Депутатский | 0,4 |
| 28. | Автомобильная дорога пер. Байкальский | 0,1 |
| 29. | Автомобильная дорога пер. Строительный | 0,6 |
| 30. | Автомобильная дорога пер. Кубанский | 0,2 |
| 31. | Автомобильная дорога пер. 2-ой Кубанский | 0,2 |
| 32. | Автомобильная дорога пер. Чехова | 0,2 |
|  | М-н "Восточный": |  |
| 33. | Автомобильная дорога ул. Северная | 1,12 |
| 34. | Автомобильная дорога ул. Полтавская | 0,36 |
| 35. | Автомобильная дорога ул. Кооперативная | 0,36 |
| 36. | Автомобильная дорога ул. Пихтовая | 0,36 |
| 37. | Автомобильная дорога ул. Сосновая | 0,36 |
| 38. | Автомобильная дорога ул. Харьковская | 0,7 |
| 39. | Автомобильная дорога ул. Молодежная | 0,7 |
| 40. | Автомобильная дорога ул. Спортивная | 0,36 |
| 41. | Автомобильная дорога ул.Сибирская | 1 |
| 42. | Автомобильная дорога ул. Железногорская | 0,7 |
| 43 | Автомобильная дорога ул. Игирминская | 0,7 |
| 44. | Автомобильная дорога ул. Кольцевая | 0,3 |
| 45. | Автомобильная дорога ул. Юбилейная | 0,3 |
| 46. | Автомобильная дорога ул. Ягодная | 0,3 |
| 47. | Автомобильная дорога ул. Южная | 0,3 |
| 48. | Автомобильная дорога ул. Таёжная | 0,3 |
| 49. | Автомобильная дорога ул. Грибная | 0,3 |
|  | М-н "Сосновый": |  |
| 50 | Автомобильная дорога ул. Заречная | 0,7 |
| 51 | Автомобильная дорога ул. Радужная | 0,4 |
| 52. | Автомобильная дорога ул. Рябиновая | 0,6 |
|  | М-н "Речной": |  |
| 53. | Автомобильная дорога ул. Школьная | 0,65 |
| 54. | Автомобильная дорога ул. Победы | 0,55 |
| 55. | Автомобильная дорога ул. Труда | 0,55 |
| 56. | Автомобильная дорога ул. Береговая | 0,5 |
| 57. | Автомобильная дорога ул. Майская | 0,4 |
| 58. | Автомобильная дорога ул. Мирная | 0,4 |
|  | М-н "Киевский": |  |
| 59. | Автомобильная дорога ул. Новая | 0,3 |
| 60. | Автомобильная дорога ул. Комарова | 0,3 |
| 61. | Автомобильная дорога ул. 1-х Строителей | 0,5 |
| 62. | Автомобильная дорога ул. Лесников | 0,3 |
| 63. | Автомобильная дорога ул. Мира | 0,3 |
| 64. | Автомобильная дорога ул. 9 Мая | 0,2 |
| 65. | Автомобильная дорога ул. 50 лет Октября | 0,5 |
| 66. | Автомобильная дорога проезд Мира | 0,2 |
| 67. | Автомобильная дорога проезд Железнодорожный | 2,2 |
| 68. | Автомобильная дорога проезд Промышленный | 1,2 |
|  | ИТОГО: | 31,77 |
|  | ВСЕГО: | 56,43 |

Таблица №2

Остановки автобусов

| № п/п | Местоположение | Количество остановок, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ж/д вокзал | 1 |
| 2 | Общежитие №5 | 2 |
| 3 | Почта | 2 |
| 4 | Площадь м-на «Киевский» | 1 |
| 5 | Отделение полиции | 2 |
| 6 | Школа №1 | 3 |
| 7 | Магазин «Роза» | 2 |
| 8 | 25 магазин | 2 |
| 9 | Вет.участок | 2 |
| 10 | Администрация НГП | 2 |
| 11 | Маячок | 1 |
| 12 | Торговый дом | 1 |
| 13 | Поликлиника | 1 |
| 14 | Рынок | 1 |
| 15 | Гостиница | 1 |
| 16 | Площадь м-на «Химки» | 1 |
| 17 | Ул. Сибирская | 1 |
| 18 | Маг. Восточный | 1 |
| 19 | Ул. Северная. | 1 |
| 20 | Маг. Байкал | 1 |
| 21 | Маг. Меркурий | 2 |
| 22 | СП «Игирма - Тайрику» | 2 |
| 23 | Маг. Березняковский | 1 |
| 24 | Пер. Бархатова. | 1 |
| 25 | М-н Кубанский | 1 |
| 26 | Ул. Чехова | 1 |
| 27 | Ул. Студенческая | 1 |
| 28 | Маг. Светлана | 1 |
|  | Итого: | 39 |

Таблица №3

Основные виды работ по очистке улично-дорожной сети п. Новая Игирма.

| № п.п. | Мероприятия |
| --- | --- |
| 1 | Очистка дорог от снега. |
| 2 | Очистка тротуаров от снега. |
| 4 | Очистка остановочных мест от снега и мусора. |
| 5 | Очистка обочин дорог от снега. |
| 6 | Погрузка и вывоз снега на полигон ТБО. |
| 7 | Россыпь против гололедных материалов (песок). |
| 8 | Вырубка кустарников на поворотах и вдоль проезжей части вручную. |
| 9 | Механизированная очистка покрытий автодорог от отсева и мусора. |
| 10 | Механизированная планировка обочин дорог. |
| 11 | Уборка различных предметов и мусора с элементов дорог. |
| 12 | Погрузка отсева и мусора. |
| 13 | Вывоз мусора на полигон ТБО. |
| 14 | Промывка дорог. |
| 15 | Увлажнение. |

5.Современное состояние системы санитарной очистки и уборки.

Благоустройство и санитарная очистка Новоигирминского городского поселения обеспечивается деятельностью:

- администрации поселения, осуществляющей полномочия по исполнению вопроса местного значения по организации благоустройства территории поселения;

- организаций и предприятий, выполняющих работы по санитарной очистке и уборке территорий, благоустройству поселка;

- юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также граждан, являющихся собственниками, землепользователями, землевладельцами или арендаторами земельных участков, застройщиками, собственниками, владельцами или арендаторами зданий, объектов незавершенного строительства и иных объектов, расположенных на территории Новоигирминского городского поселения.

5.1.Мероприятия по санитарному содержанию и благоустройству территорий:

1. Проведение в весенний и осенний периоды месячников чистоты и субботников по санитарной уборке территорий. Порядок проведения весенней и осенней санитарной уборки устанавливается постановлением администрации Новоигирминского городского поселения.

2. Обследование территории по выявлению несанкционированных и стихийных свалок, и строений установленных без разрешительной документации и др.

3.   Контроль по производству земляных работ и благоустройству территории.

4. Закрепление территории посёлка под санитарную очистку и благоустройство за предприятиями, организациями, индивидуальными предпринимателями. Заключение договоров в сфере благоустройства и санитарного состояния закрепленных территорий с физическими и юридическими лицами.

5. Привлечение в летний период школьных экологических отрядов на санитарную очистку и благоустройство посёлка.

6.  Разработка комплекса мероприятий по озеленению.

7. Организация конкурса «На лучшее санитарное состояние и благоустройство усадьб Новоигирминского городского поселения». Разработаны критерии, по которым оценивается состояние придомовых территорий.

8. Проверка соблюдения законодательства в сфере санитарного состояния и привлечение нарушителей к административной ответственности в соответствии с Законом Иркутской области «Об административной ответственности за правонарушения в сфере благоустройства городов и других населенных пунктов Иркутской области» № 98-ОЗ от 12.11.2007 года.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, обязательным элементом любого объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду и население, является наличие санитарно-защитной зоны (СЗЗ). Данные по СЗЗ существующих предприятий приведены в таблице № 4

Размеры зоны санитарного режима.

Таблица № 4

| № п/п | Предприятие, участок производства | Класс предприятия (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) | Размер санитарно-защитной зоны, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ООО «СП СЭЛ-Тайрику», ООО «Лесресурс» -деревообрабатывающее производства | III класс | 300 м | Удаленность от объектов жил.фонда 100 м |
| 2 | ООО «СП СЭЛ-Тайрику» производство асфальтобетона на стационарных заводах | II класс | 500 м | Удаленность от объектов жил.фонда 100 м |
| 3 | Дровяная котельная ООО «Теплосеть» | --------------------- | Не устанавливается | тепловая мощность 3,2 Гкал |
| 4 | Угольная котельная ООО «Теплостандарт» | ---------------------- | Не устанавливается | тепловая мощность 19,5 Гкал |
| 5 | Котельная на щепе ООО «КУК ЖКХ» | ---------------------- | Не устанавливается | тепловая мощность 40 Гкал |

5.1.1.Предложения по совершенствованию системы санитарной очистки населённого

пункта.

- Расставить контейнера по всем улицам населенного пункта.

- Проводить механизированную уборку улиц 1 раз месяц.

- Производить увлажнение улиц в жаркое время года.

5.2.Организация системы сбора, хранения вывоза твёрдых и жидких отходов.

В результате функционирования жилого комплекса образуются следующие виды отходов:

1.Отходы из жилищ крупногабаритные, образующиеся в результате жизнедеятельности людей. Отходы твердые, нетоксичные, нелетучие в воде нерастворимые, класс опасности 4 –малоопасные.

Согласно справочнику «Санитарная очистка и уборка населенных мест» (Москва, 1997 г.), морфологический состав отходов из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) в % массе для средней климатической зоны составляет:

Таблица №5.

| Компонент | % по массе |
| --- | --- |
| Пищевые отходы | 35-45 |
| Бумага, картон | 32-35 |
| Дерево | 1-2 |
| Черный металл | 3-4 |
| Текстиль | 0,5-1,5 |
| Кости | 1-2 |
| Стекло | 2-3 |
| Кожа, резина | 0,5-1 |
| Камни, штукатурка | 0,5-1 |
| Пластмасса | 3-4 |
| Прочее | 1-2 |
| Отсев (менее 15 мм) | 5-7 |

2. Отходы из жилищ крупногабаритные, образующиеся в результате жизнедеятельности людей. Отходы твердые, нетоксичные, нелетучие в воде нерастворимые, класс опасности 5 –малоопасные. К крупногабаритным отходам относятся отходы, не помещающиеся в стандартные контейнеры вместимостью 0,5 – 0,75 м3.

Согласно справочнику «Санитарная очистка и уборка населенных мест» в среднем за год на одного человека накапливается около 40 кг КГО плотностью 210 кг/м3.

Ориентировочный состав крупногабаритных отходов в % к массе составляет:

Таблица №6.

| Компонент | % по массе |
| --- | --- |
| Дерево (мебель, фанера, обрезки деревьев, доски, ящики) | 60 |
| Бумага, картон | 6 |
| Упаковочные материалы, пластмасса (детские ванночки, тазы, линолеум, пленка, пластмассовая тара) | 4 |
| Керамика, стекло (раковины, унитазы, листовое стекло) | 15 |
| Металл (холодильники, стиральные машины, газовые плиты, велосипеды, баки, стальные мойки, детские коляски, детали легковых машин) | 10 |
| Резина, кожа, изделия из смешанных материалов (чемоданы, диваны, телевизоры) | 5 |

3. Отходы (смет) от уборки территории жилого комплекса, образующиеся в результате уборки твердых покрытий дворовой территории. Отходы твердые, нетоксичные, нелетучие, в воде растворимые некоторые компоненты, класс опасности 4 - малоопасные.

4.    Производственные отходы I – III классов опасности, биологические отходы, медицинские, радиологические, ртутьсодержащие изделия собираются и утилизируются в порядке, установленном законодательством.

Система обращения с отходами на территории населённого пункта включает комплекс мер по рациональному сбору и вывозу твердых бытовых, в том числе крупногабаритных, жидких бытовых и других видов отходов производства и потребления.

Сбор и вывоз отходов осуществляется на основании использования нормативных показателей:

для граждан – норм накопления отходов;

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – разрабатываемых проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, согласованных в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза твёрдых и жидких бытовых отходов и уборки территорий должна быть максимально приближена к требованиям, определённым Санитарными правилами содержания территорий населённых мест (СанПиН 42-128-4690-88).

Объёмы накопления ТБО рассчитаны  согласно,  Распоряжения  мэра  Нижнеилимского  района  «Об утверждении норм  накопления  твердых  бытовых  отходов  и  показателей плотности» от 30.09.2003 г. № 1053.

Нормы накопления твердых бытовых отходов  рассчитаны в зависимости от функционального   назначения предприятия или организации.

Нормы накопления ТБО от предприятий, учреждений, организаций и объектов жилья

приведены       в таблице.№7

Таблица №7

|  | Нормы накопления твердых бытовых отходов от предприятий, учреждений, организаций и объектов жилья в Нижнеилимском районе |
| --- | --- |
| № п.п. | Наименование объекта | Ед.изм. | Средняя | Норма накопления отходов | Норма накопления отходов |
|  |  |  | плотность |  |  |
|  |  |  | т/м3 | т | м3 |
|  |  |  |  | ср/год | ср/сут. | Ср/годовая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Предприятия торговли |  |  |
| 1 | Продовольственный магазин | на 1 м2 торг.площ. | 0,26 | 0,48 | 0,0051 | 1,85 |
| 2 | Универсам | на 1 м2 торг.площ. | 0,26 | 0,48 | 0,006 | 2,2 |
| 3 | Павильон | на 1 м2 торг.площ. | 0,26 | 0,48 | 0,014 | 5 |
| 4 | Лоток | на 1 м2 торг.площ. | 0,2 | 0,48 | 0,05 | 18 |
| 5 | Палатка, киоск | на 1 м2 торг.площ. | 0,2 | 1,2 | 0,016 | 6 |
| 6 | Торговля с машин | 1 торг.место | 0,2 | 2,4 | 0,0328 | 12 |
| 7 | Промтоварный магазин | на 1 м2 торг.площ. | 0,2 | 0,2 | 0,0027 | 1 |
| 8 | Хозяйственный магазин | на 1 м2 торг.площ. | 0,2 | 0,258 | 0,0035 | 1,29 |
| 9 | Рынок продовольственный | на 1 м2 торг.площ. | 0,26 | 0,48 | 0,0051 | 1,85 |
| 10 | Ярмарка промтоварная | на 1 м2 торг.площ. | 0,2 | 0,48 | 0,0027 | 1 |
| 11 | Складское помещение | на 1 м2 торг.площ. | 0,5 | 0,045 | 0,00025 | 0,1 |
|  |  | 2. Административные здания, учреждения, конторы |
| 1 | Банк | на 1 сотруд. | 0,2 | 0,332 | 0,0058 | 1,66 |
| 2 | Отделение связи | на 1 сотруд. | 0,2 | 0,332 | 0,0058 | 1,66 |
| 3 | Административные и другие учреждения, офис | на 1 сотруд. | 0,2 | 0,332 | 0,0058 | 1,66 |
|  |  | 3. Медицинские учреждения |  |  |
| 1 | Аптека | на 1 м2 торг.площ. | 0,2 | 0,154 | 0,0027 | 0,77 |
| 2 | Больница | на 1 койку | 0,33 | 0,6501 | 0,0054 | 1,97 |
| 3 | Поликлиника | на 100 посещ. | 0,25 | 0,045 | 0,0005 | 0,18 |
| 4 | Санаторий, профилакторий | на 1 койку | 0,33 | 0,33 | 0,0027 |  |
|  |  | 4. Автотранспортные предприятия |  |
| 1 | Автомастерская | 1 маш.место | 0,4 | 0,088 | 0,0006 | 0,22 |
| 2 | Автозаправочная станция | 1 маш.место | 0,3 | 0,036 | 0,0003 | 0,12 |
| 3 | Автостоянка и парковка | 1 маш.место | 0,3 | 0,036 | 0,0003 | 0,12 |
| 4 | Гараж | 1 маш.место | 0,4 | 0,144 | 0,00098 | 0,36 |
| 5 | Гаражный кооператив | на 1 гараж | 0,4 | 0,3 | 0,00205 | 0,75 |
| 6 | Шиномонтажная мастерская | на 1 рабочего | 0,4 | 3,6 | 0,0247 |  |
| 7 | Механическая мастерская | на 1 рабочего | 0,4 | 0,108 | 0,00074 | 0,27 |
| 8 | Смет: |  |  |  |  |  |
|  | с асфальтового покрытия | на 1 м2 | 0,75 | 0,0055 | 0,00002 | 0,0073 |
|  | с булыжного покрытия | на 1 м3 | 0,75 | 0,0113 | 0,00004 | 0,015 |
|  |  | 5. Дошкольные и учебные учреждения |  |
| 1 | Ясли, детский сад | на 1 место | 0,3 | 0,129 | 0,0017 | 0,43 |
| 2 | Школа, лицей, техникум | на 1 учащ. | 0,22 | 0,055 | 0,0008 | 0,25 |
| 3 | Дом-интернат, приют | на 1 учащ. | 0,3 | 0,33 | 0,003 | 1,1 |
|  |  | 6. Предприятия службы быта |
| 1 | Мастерская по ремонту бытовой и сложно-бытовой техники | на 1 м2 площади |  |  | 0,00098 | 0,36 |
| 2 | Ремонт и пошив одежды | на 1 сотруд. | 0,4 | 1,316 | 0,0114 | 3,29 |
| 3 | Химчистка и прачечная | на 1 м2 площади |  |  | 0,0007 | 3,19 |
| 4 | Парикмахерская | 1 посадоч.место |  |  | 0,0054 | 2,0 |
| 5 | Гостиница | 1 место | 0,17 | 0,1921 | 0,0036 | 1,13 |
| 6 | Общежитие малосемейное | 1 место | 0,3 | 0,45 | 0,004 | 1,5 |
| 7 | Предприятие общественного питания (кафе, ресторан, бар, закусочная и т.д.) | 1 место | 0,33 | 1,2705 | 0,01056 | 3,85 |
| 8 | Баня, сауна | 1 посадоч.место |  |  | 0,0057 | 1,65 |
|  | 7. Культурно – спортивные учреждения |  |
| 1 | Кинотеатр | 1 место | 0,12 | 0,0216 | 0,0005 | 0,18 |
| 2 | Спортивный стадион, бассейн | 1 место |  |  | 0,0007 | 0,26 |
| 3 | Библиотека | 1 работник | 0,2 | 0,332 | 0,0058 | 1,66 |
| 8. Железнодорожный вокзал | на 1 пассаж. | 0,26 | 0,208 | 0,0022 | 0,8 |
| 9. Огороднический кооператив | на 1 домик |  |  | 0,0041 | 1,5 |
| 10. Благоустроенное жилье | на 1 жителя | 0,3 | 0,45 | 0,0041 | 1,5 |
| 11. Частное жилье | на 1 жителя | 0,35 | 0,7 | 0,0055 | 2,0 |

Исходя из принятых   Нормативов образования отходов, рассчитан среднегодовой объем образующихся отходов в расчетном периоде. (2012г-2013г.).

Данные приведены в таблице «Образование твердых бытовых отходов от объектов жилья и учреждений п. Новая Игирма» (таблица.8).

«Образование твердых бытовых отходов от объектов жилья и учреждений п. Новая Игирма»

Таблица № 8

| № п/п | Объект образования отходов | Среднегодовая норма образования отходов, м3/год | Расчетная численность 2012г 2013г | Объем образующихся отходов, м3/год 2012г 2013г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Неблагоустроенный жилой фонд | 2,0 м3/год на одного человека | 4150 4160 | 8300 8320 |
| 2 | Благоустроенный жилой фонд | 1,5 м3/год на одного человека | 6415 6440 | 9622,5 9660 |
| 3 | Дошкольные учреждения | 0,43 м3/год на одно место | 580 600 | 249,4 258 |
| 4 | Общеобразовательные учреждения | 0,25 м3/год на одно место | 1361 1440 | 340,25 360 |
| 5 | Сотрудники системы образования | 1,66 м3/год на одного сотрудника | 457 457 | 758,62 758,62 |
| 6 | Учреждения культуры | 0,18 м3/год на одно посадочное место | 490 490 | 88,2 88,2 |
| 7 | Сотрудники учреждений культуры | 1,66 м3/год на одного сотрудника | 53 53 | 87,98 87,98 |
| 8 | Больница Поликлиника Аптеки | 1,97 на одну койку 0,18 на 100 посещений 0,77 на 1м2 торг.площ. | 75 75 150 150 152 152 | 147,75 147,75 0,27 0,27 117,04 117,04 |
| 9 | Сотрудники медицинских учреждений | 1,66 на одного сотрудника | 100 100 | 166 166 |
| 10 | Отделения связи, сбербанки | 1,66 на одного сотрудника | 27 27 | 44,82 44,82 |
| 11 | Администрация поселения | 1,66 м3/год на одного сотрудника | 31 31 | 48,14 48,14 |
| 12 | Предприятия ЖКХ | 1,66 м3/год на одного сотрудника | 275 275 | 456,5 456,5 |
| 13 | Лесоперерабатывающие предприятия | 1,66 м3/год на одного работающего | 2327 2327 | 3862,82 3862,82 |
| 14 | Лесозаготовительные (малые) предприятия | 1,66 м3/год на одного работающего | 182 182 | 302,12 302,12 |
| 15 | Торговые организации продовольственные | 1,85 м3/год на один м2 торговой площади | 2344 2344 | 4336,4 4336,4 |
| 16 | Торговые организации Промышленные товары | 1,0 м3/год на один м2 торговой площади | 3987 3987 | 3987 3987 |
| 17 | Сотрудники торговых организаций | 1,66 м3/год на одного сотрудника | 83 85 | 137,78 141,1 |
| 18 | Гостиница | 1,13м3/год на одного проживающего | 30 30 | 33,9 33,9 |
| 19 | Сотрудники милиции и охранных предприятий | 1,66 м3/год на одного сотрудника | 39 39 | 64,74 64,74 |
| 20 | Баня | 1,65 м3/год на одно место | 40 140 | 66 66 |
| 21 | Ремонт одежды | 3,29 м3/год на одного сотрудника | 5 5 | 16,45 16,45 |
| 22 | Ремонт сложнобытовой техники. | 0,36 м3/год на одного сотрудника | 3 3 | 1,08 1,08 |
| 23 | Парикмахерская | 2,0 м3/год на одного сотрудника | 18 18 | 36 36 |
|  | Всего отходов |  |  | 33271,76 33331,76 |

При расчете объема накопления ТБО учтена  тенденция роста объектов образования отходов.

Ответственность за сбором отходов в контейнеры, другие мусоросборники и уборкой контейнерных площадок возлагаются:

по многоквартирным домам – на организации, управляющие и обслуживающие данный жилищный фонд;

по частным домовладениям, домам индивидуальной застройки – на домовладельцев;

по иным производителям отходов – на собственников, арендаторов, учреждения, организации, иные хозяйствующие субъекты

Сбор и транспортировка отходов осуществляется по планово-регулярной системе, при

которой отходы удаляются с соблюдением установленных режимов и правил:

Крупногабаритные отходы (старая мебель, остатки от текущего ремонта квартир и т.п.)  собираются на специально отведенных площадках рядом с контейнерами для ТБО.

5.3. Утилизация жидких бытовых отходов.

Объём вывезенных жидких бытовых отходов от не канализованных жилых домов и общественных зданий составляет за 2012 год: 750 м3.

Вывоз ЖБО производится специализированным транспортом на сливные пункты ЖБО по мере заполнения выгребов (сливных ям) по заявке. 200  выездов спец.автомобиля  вакуумного х 3,75 м3

Утилизация жидких бытовых отходов  от канализованных  жилых домов и общественных зданий – 228,3 тыс. м3 прошедших через очистные сооружения.

Очистные сооружения поселка находятся в эксплуатации ООО «ЖЭУ Химки», ООО «КУК  ЖКХ». Основное назначение очистных сооружений – очистка хозяйственно-бытовых сточных вод города и промышленных объектов. Проектная производительность очистных сооружений 3,1 тыс м3/сутки.

На КОС применяются механический и биологический способы очистки.

Система очистных сооружений состоит из комплекса отдельных сооружений, в которых по ходу движения происходит постепенная очистка сточной жидкости.

Механическая очистка производится для выделения из сточных вод нерастворимых грубодисперсных примесей путем осаждения и отстаивания. При этом тяжелые частицы осаждаются на дно под действием силы тяжести, а легкие всплывают на поверхность (жировая пленка).

Биологическая очистка осуществляется в биофильтрах и на аэротенках во вторичных отстойниках за счет способности микроорганизмов использовать разнообразные вещества органического происхождения, содержащиеся в сточных водах, в качестве источника в процессе жизнедеятельности.

В комплекс по обеззараживанию входит хлораторное помещение, контактный лоток, и контактный резервуар, в которых происходит контакт хлора со сточной очищенной водой.       Обеззараживание (дезинфекция) сточной жидкости производится для уничтожения содержащихся в них патогенных микробов и устранения опасности заражения этими микробами при спуске очищенной сточной воды в водоем. Категория сброшенных сточных вод – недостаточно очищенные.

Для обезвоживания, подсушки или вымораживания (при минусовой температуре наружного воздуха) обработанного осадка, выгруженного из метантека, служат иловые площадки.

Обезвреженный осадок складируется на территории КОС.

Обработанный осадок сточных вод в виде сыпучей массы, влажностью 60-70% складируется на территории очистных сооружений. Использование осадка сточных вод на удобрение допускается после обеззараживания в соответствии с п.п. 6.6. СанПиН 2.1.7.573-96 «Гигиенические требования к использованию сточных вод и их осадков для орошения и удобрения».

5.4..Содержание и уборка придомовых и обособленных территорий.

Удаление бытовых отходов с территории городского поселения по своей значимости находится на     первом месте. Загрязнение окружающей среды может произойти из-за несвоевременного и нерегулярного удаления твердых бытовых отходов. Это ведет к возникновению опасной эколого-эпидемиологической ситуации и нарушает эстетический вид поселения. Одна из основных задач администрации и жителей посёлка — это организация уборки территории городского поселения. Для уменьшения вредного влияния бытовых отходов разработан целый комплекс мероприятий по санитарной очистке и уборке посёлка.

Для выполнения работ по санитарному состоянию и благоустройству населенного пункта вся территория муниципального образования закрепляется за юридическими и физическими лицами в соответствии с решением думы Новоигирминского городского поселения «Нормы и правила благоустройства территории Новоигирминского городского поселения».

Юридические лица независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальные предприниматели, а также граждане, в собственности, владении и пользовании    которых находятся земельные участки, здания и сооружения, производят регулярную уборку и благоустройство закрепленных за ними территорий и объектов находящихся на этой территории. Юридические лица и индивидуальные предприниматели убирают отведенные и прилегающие территории своими силами или по договорам со специализированными организациями за счет  собственных средств.  При этом они осуществляют:

- уборку этих территорий, включая регулярную очистку тротуаров и иных территорий с твердым покрытием от грязи, мусора, снега и льда, газонов – от мусора, вывоз мусора, твердых бытовых отходов, снега, уход за зелеными насаждениями;

-  содержание элементов внешнего благоустройства.

На территории городского поселения запрещается:

1. Сжигать промышленные и бытовые отходы, мусор, листья, обрезки деревьев, а также в контейнерах и урнах; закапывать промышленные и бытовые отходы в землю, кроме мест, специально установленных для этой цели.

2. Переполнять контейнеры-сборники с бытовыми отходами и загрязнять территорию вокруг них.

3. Выбрасывать отходы и мусор на территориях вне контейнеров и мусоросборников, создавать несанкционированные свалки отходов и мусора.

4. Вывозить и сбрасывать отходы, мусор и прочие нечистоты непосредственно на поля, огороды, в леса, болота, парки, на газоны, в водные объекты и другие не установленные места.

5. Осуществлять самовольную вырубку деревьев и кустарников, уничтожение газонов и цветников, а также повреждать урны, скамейки и другие элементы городского обустройства.

6. Производить передвижение и стоянку транспортных средств на газонах и цветниках тротуарах, детских площадках за исключением случаев проведения необходимых работ на данных территориях, с условием обязательного проведения восстановительных работ.

7. Перевозить мусор, летучие, сыпучие и пылящие материалы открытым способом, приводящим к загрязнению территорий.

8. Выливать жидкие отходы во дворах и на улицах.

10. Устраивать выпуск сточных и канализационных вод на рельеф и в водные объекты.

11. Осуществлять мойку транспортных средств вне предназначенных для этих целей местах.

12. Выгуливать домашних животных вне отведенных для этих целей местах.

13. Сметать мусор на проезжую часть и в колодцы ливневой канализации.

14. Размещать объявления, плакаты, вывески, рекламу, печатную продукцию и информацию в неустановленных местах.

В случае выявления фактов нарушений законодательства должностные лица администрации Новоигирминского  городского поселения вправе:

-  выдать предписание об устранении нарушений;

- составить протокол об административном правонарушении в порядке, установленном

действующим законодательством.

Санитарная уборка и благоустройство мест общего пользования и улично-дорожной сети населённого пункта   осуществляется специализированными предприятиями по договорам с администрацией «Новоигирминского городского поселения».

Санитарную уборку и благоустройство придомовых территорий осуществляют предприятия ЖКХ: ООО «ЖЭУ Химки», ООО «Управляющая компания  ЖЭУ Киевский». Для уборки используется техника  Форма №1 )

5.5. Санитарное содержание и благоустройство мест общего пользования.

Содержанием и уборкой мест общего пользования занимается ООО «ЖЭУ Химки» и   ООО «Управляющая компания ЖЭУ Киевский». Площадь очищаемой территории 121 630 кв.м.

Таблица №9

Основные виды работ по содержанию мест общего пользования

| № п.п. | Мероприятия |
| --- | --- |
| 1 | Ручная и механизированная очистка территорий от ТБО и снега. |
| 2 | Очистка урн и контейнеров от ТБО. |
| 3 | Посадка цветов, зеленых насаждений, покос травы, побелка стволов деревьев. |
| 4 | Ремонт и покраска мемориального комплекса. |
| 5 | Ремонт и покраска малых форм. |

- Организация  вывоза ТБО по планово-регулярной системе.

Система  обращения с отходами на территории населенного пункта  включает комплекс мер по рациональному сбору и вывозу твердых бытовых, в том числе крупногабаритных, жидких бытовых    и других видов отходов производства и потребления.

Для обеспечения удовлетворительного санитарного состояния населённого пункта, отходы вывозят  по единой планово-регулярной централизованной системе. Вывозка проводится специализированным транспортом предприятий: ООО «ЖЭУ Химки»- две специализированные машины (самосвал, КАМАЗ) и одна неспециализированная. Вывоз ТБО производится регулярно в рабочие дни специализированных организаций согласно графику   ( Приложение 2. Таблица 2,3)

Тариф на услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов ООО«ЖЭУ Химки»

установлен в размере 395,92 руб./куб. м без НДС.

Тариф на вывоз крупногабаритных  отходов  установлен в размере 600руб. за заказ спец.кузова.

Население, проживающее в неблагоустроенных домах вывозом мусора занимается самостоятельно, или по индивидуальным заявкам, поступающим от населения. Закуплено 90 мусорных контейнеров для установки по улицам посёлка. 20 контейнеров установлено, 70 будут доставлены в апреле.

Срок хранения в контейнерах ТБО, образующихся в жилищном фонде, административных зданиях, объектах социальной сферы в холодное время года при температуре -5°C и ниже разрешается в течение трех суток, в теплое время при температуре свыше +5°С – не более одних суток.

Хранение ТБО, образующихся в гаражных и дачных кооперативах, объектах строительства и промышленности разрешается на их территории в контейнерах до их заполнения, но не более 10 суток.

6.1. Характеристика полигона.

Эксплуатация места захоронения отходов должно соответствовать Гигиеническим требованиям к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления (СанПиН 2.1.7.1322-03).

Для захоронения отходов производства и потребления отведена поселковая  несанкционированная свалка общей площадью 5 га (49940 м2= 227м * 220 м).

Проектная вместимость полигона – 6950 т/год, 111200 тонн за 16 лет эксплуатации свалки.

Накопленный объём захороненных  ТБО- 65723 тонны.

Коэффициент заполняемости полигона-0,59

В результате проведения планируемого мероприятия вместимость полигону увеличится до 9730 т/год. Планируемая заполняемость полигона на 2013г.- 4745,2 т/год

Ожидаемый эффект от реализации мероприятия – увеличение надежности снабжения потребителей, увеличение объема реализации услуг по утилизации (захоронению) ТБО в будущем, уменьшение коэффициента заполняемости  до 0,49.

Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг по утилизации (захоронению) ТБО

Таблица№10

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб.м. | 12,147 |
| 1.1 | -населению | тыс. куб.м. | 5,66 |
| 1.2 | -бюджетным потребителям | тыс. куб.м. | 0 |
| 1.3 | -прочим потребителям | тыс. куб.м. | 6,487 |

Данное место официально не оформлено, нет проектно-сметной документации, техпаспорта. Нет лицензированной организации, которая законно могла бы заниматься размещением, обезвреживанием, использованием, переработкой или уничтожением бытовых отходов. Утвержден генеральный план Новоигирминского городского поселения, в котором указано место разработки санкционированной свалки для отходов ТБО поселения (участок16,6) и скотомогильник. Схема ген план 3.

Согласно п. 14 ст.15 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям муниципального района относится организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

Содержание «свалки» происходит стихийно, по мере заполнения заключается договор с организацией на очистку свалки. Затраты местного бюджета на содержание ежегодно составляют 574,7 тыс. рублей.

6.2. Мероприятия по обслуживанию и защите полигона в пожароопасный период.

Разработаны мероприятия по обслуживанию «свалки» организацией ООО  «ЖЭУ Химки»:

1) Устройство противопожарного защитного вала и кольцевого канала высотой 2м по всему периметру полигона – июль 2013 года.

2) Расширении территории полигона под утилизацию и захоронению  ТБО, 2га - сентябрь 2013года.

Таблица №11

План мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере утилизации (захоронения) ТБО.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект наименование тыс. руб. мероприятия | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Расширение территории полигона под утилизацию и захоронение ТБО | 1 год | 425,138 | заполняемость полигона 433,039 | 2 |
| 2. | Устройство кольцевого канала и кольцевого вала высотой 2 м по всему периметру полигона | 1 год | 696,566 | Защищённость объектов от пожаров | 0 |

6.3.  Мероприятия по КОС:

Жесткое соблюдение технологического режима очистки стоков

Поддержание работоспособности технологического оборудования

Мытье отстойников-приемников в летний период.

Запланированные мероприятия и их финансирование из  бюджета Новоигирминского городского поселения  на 2013-2017 год: Перечень капиталовложений по запланированными мероприятиям представлен в  таблице  №12.

Таблица №12

| Наименование | Местонахождения | Мероприятия | Финансирование |
| --- | --- | --- | --- |
| КОС № 2 | Проезд Железнодорожный, 11 | Устройство зоны санитарного режима | 421,2 тыс. рублей |
| КОС № 2 | Проезд Железнодорожный, 11 | Благоустройство сети КОС | 110,2 тыс. руб. |
| КОС №2 | Проезд Железнодорожный, 11 | Приобретение резервных компрессоров- 2шт. | 600тыс.руб. |
| КОС №2 | Проезд Железнодорожный, 11 | Замена фекального насоса СМ-150-125-315/4 на КНС | 180тыс.руб. |
| КОС №2 | Проезд Железнодорожный, 11 | Строительство компрессорной на очистных сооружениях | 638 тыс.руб. |
| КОС № 2 | Проезд Железнодорожный, 11 | Восстановление элеватора сброса осадков с песколовок; ремонт кровли и замена оконных и дверных блоков здания аэротенок; | 1000,0 тыс. руб. |
| КОС № 2 | Проезд Железнодорожный, 11 | Замена фекального насоса СМ-150-125-315/4 на КОС-2 шт | 330 тыс.руб. |
| КОС № 1 | Ул. Гагарина30 (м/р Химки) | Устройство зоны санитарного режима частичная замена щебня; ремонт и восстановление вентиляционных шахт на биофильтрах. | 400,5 тыс. рублей |
| КОС №1 | Гагарина-Бархатова-3-й квартал, 1-й квартал. | Строительство нового коллектора в 2 нитки | 3000тыс. руб. |
| КОС №1 | Ул. Гагарина30 (м/р Химки) | Ремонт кровли здания биофильтров | 786тыс. руб. |
| КОС №1 | Ул. Гагарина30 (м/р Химки) | Ремонт кровли КНС-3, КНС-1 | 280 тыс. руб. |

7.1. Транспортно – производственная база.

Проблема сбора, вывоза и утилизации бытовых отходов требует постоянного и непрерывного внимания, контроля и приложения усилий со стороны множества различных организаций, задействованных в едином производственном процессе.

В настоящее время транспортировка ТБО производится прямым автовывозом. Сбор и вывоз твердых бытовых и крупногабаритных отходов в населенном пункте осуществляет ООО«ЖЭУ Химки».

Таблица №13

Базы по содержанию и ремонту техники ООО«ЖЭУ Химки»

| № п.п. | Наименование | Тип | Год постройки | Количество | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стояночный бокс | Бетонные блоки | 1978 | 1 | Удовлетворительное |

Форма1

Список автотранспорта ООО «ЖЭУ Химки»

| №п/п | Наименование спецмашин и механизмов | Тип, марка | Год выпуска | Количество | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мусоровоз | Камаз КО-440-7 | 2012г | 1 | хорошее |
| 2 | Спец. мусоровоз | ЗИЛ 431410МСК | 1993г | 1 | удовлетворительное |
| 3 | Цистерна ассенизаторская | ГАЗ3307 | 1997г. | 1 | удовлетворительное |
| 4 | Гр. вакуумная | ГАЗ 3307 КО 503В | 1999г. | 1 | удовлетворительное |
| 5 | Машина поливомоечная, комбинированная | КО-82А-01 | 2012г | 1 | удовлетворительное |
| 6 | Погрузчик | PSL750S-R 12079794 | 2012г | 1 | удовлетворительное |
| 7 | Трактор гусеничный | ДТ-75М | 1987г. | 1 | удовлетворительное |

8.  Капиталовложения на мероприятия по очистки и благоустройству   территории.

В целях реализации данной генеральной схемы необходимо приобретение следующей спецтехники и оборудования  и ремонт объектов:

Таблица №14

Капиталовложения, тыс.руб.

| Статьи затрат | Первая очередь | Расчетный срок | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| Устройство зон санитарного режима. КОС №2 |  | 421,2тыс.руб. | 421,2тыс.руб. |
| Строительство компрессорной на КОС №2 |  | 638тыс.руб | 638тыс.руб |
| Устройство зон санитарного режима. КОС №1 |  | 300тыс руб | 300тыс руб |
| Строительство нового коллектора |  | 3000тыс руб. | 3000тыс руб. |
| Ремонт Сети канализации | 110,2тыс.руб |  | 110,2тыс.руб |
| Замена фекальных насосов СМ-150-125-315/4 2шт | 360тыс.руб |  | 360тыс.руб |
| Реконструкция здания аэротенок | 2500тыс руб. |  | 2500тыс руб. |
| Ремонт здания КНС |  | 240тыс руб. | 240тыс руб. |
| Ремонт кровли КНС-2, КНС-3 | 393тыс руб. |  | 393тыс руб. |
| Ремонт здания КНС-2 | 100тыс руб. |  | 100тыс руб. |
| Ремонт кровли здания биофильтров | 150тыс руб. | 636тыс руб. | 786тыс руб. |
| Приобретение водовозной (поливомоечной) машины | 2100тыс руб. |  | 2100тыс руб. |
| Бульдозер Т 130 | 1500 тыс. руб. |  | 1500тыс руб. |
| Приобретение грейдера | 2100 тыс.руб. |  | 2100 тыс. руб. |
| Приобретение резервных компрессоров. | 600тыс.руб |  | 600 тыс.руб |

В соответствии с бюджетом муниципального образования «Новоигирминское городское поселение» на 2013 год на санитарную очистку, озеленение и благоустройство поселка предусмотрены расходы в размере 3 406 000 рублей.

Данные по финансированию работ приведены в таблице «Бюджет  муниципального образования  «Новоигирминское городское поселение» на 2013год».

#### Остальные мероприятия  будут профинансированы по Программе «Народные инициативы», долгосрочная целевая программа "Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения в Иркутской области на 2011-2014 годы", ДЦП " Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО "Новоигирминское городское поселение" на 2012-2015 годы

Приложения.

- Структура предприятий (ООО «ЖЭУ Химки», ООО «Управляющая компания ЖЭУ Киевский» (приложение  схема1,2)

- Схема расположения контейнеров (Приложение 2, таблица 1.)

- График работы автомобилей по вывозу ТБО (таблица 2,3)

- Основные технико-экономические показатели  Системы санитарной         очистки. Приложение 3 (Таблица 1)

- Спецмашины и механизмы. (Таблица 2)

- Капиталовложения     на мероприятия по очистки    (Таблица 3)

- Перечень данных по перспективному развитию.      (Таблица 4)

9. Графическая часть

Графическая часть «Генеральной схемы очистки территории р.п. «Новая Игирма» Нижнеилимского района. Иркутской области» представлена следующими приложениями: на 8 листах

1. Схема «Адресный план Новоигирминского городского поселения» без масштаба

На схеме отображены следующие данные:

- зонирование территории по микрорайонам;

- жилые дома, спортивные объекты, здания предприятий, организаций;

- дорожно-уличная сеть поселка;

2. Схема автобусные остановки без масштаба

- маршрут №1

- маршрут №2

3. Схема «Выкопировка из Правил землепользования и застройки Новоигирминское муниципальное образование масштаб   1:75000. На схеме представлено ситуационное расположение проектируемого полигона

4. Схема Сбор и вывоз ТБО мкр. Химки без масштаба

5. Схема Сбор и вывоз ТБО 1 квартал, 3 квартал без масштаба.

6. Схема доставки ТБО от деревянного сектора до свалки.

10.Нормативные документы:

- Федеральные законы:

1.Федеральный закон от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

2. Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

3. Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления и потребления».

4.  Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

5. Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации».

- Санитарные, строительные нормы и правила.

1.Санитарные правила по сбору, хранению, транспортировке и первичной обработке вторсырья.  Москва, 1982, Минздрав СССР.

2.СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»

3. СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

3.   Методические указания.

1. Методические рекомендации МДК 7.01.2003 г. «О порядке разработки генеральных    схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации». (утв. Постановлением Госстроя РФ от21.08.03 №152).

2.  Методические рекомендации по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса (утв. Приказом Министерства  регионального развития РФ от 10 октября 2007 г. № 101).

4.  Правовые акты, на основании которых выполнен расчет нормативов образования

отходов.

1.Распоряжение мэра  Нижнеилимского  района «Об утверждении норм накопления твердых бытовых отходов и показателей плотности» от 30.09.2003 г. № 1053.

2. Решение Думы Новоигирминского городского поселения «Об утверждении норм и правил благоустройства на территории Новоигирминского городского поселения» от 26.04.2012г. №10

Исполнитель: ведущий специалист сектора ЖКХ отдела МХ

администрации Новоигирминского городского поселения                      Л.А. Пянзина

Тел. 62-521

Приложение 1

Схема №1

Структура предприятия ООО «ЖЭУ Химки»

ООО «ЖЭУ Химки» производит выполнение работ  и оказание услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества жилых домов в мкр. «Химки» п. Новая Игирма.

Приложение 2.

Таблица 1

Схема расположения контейнеров и график вывоза мусора.

ООО «ЖЭУ Химки»

| Адрес установки контейнера | Количество контейнеров | Дни вывоза | Обустройство контейнерных площадок |
| --- | --- | --- | --- |
| Улица Пионерская: |  |  |  |
| школа № 2 | 1 | Вторник, четверг, суббота |  |
| школа искусств | 1 | Вторник, четверг, суббота |  |
| администрация | 1 | Вторник, суббота |  |
| Участок ЗАО «БЭС» | 1 | Один раз в месяц |  |
| Улица С.Бархатова: |  |  |  |
| школа № 1 | 1 | Вторник, четверг, суббота |  |
| маг. «Комфорт +» | 1 | ежедневно |  |
| Переулок Иркутский: |  |  |  |
| магазин «Меркурий» | 2 | ежедневно |  |
| м/р Химки: |  |  |  |
| школа № 3 | 2 | Вторник, четверг, суббота |  |
| ГДК «Прометей» | 1 | Понедельник, четверг, суббота |  |
| кулинария | 2 | ежедневно |  |
| Д/с «Солнышко» | 1 | Вторник, четверг, суббота |  |
| Д/с «Огонёк» | 2 | Вторник, четверг, суббота |  |
| Поликлиника | 1 | Понедельник, четверг, суббота |  |
| водозабор | 1 | По накоплению |  |
| Пекарня ИП «Михайлов» | 1 | Вторник, четверг, суббота |  |
| Магазин «Отдых» | 1 | Вторник, четверг, суббота |  |
| Дома № 6,10,8,12,2,4 | 4 | ежедневно |  |
| Дома № 1 А, 1, 7,11,3 | 4 | ежедневно | Устройство защитного ограждения из бетонных плит |
| Дома № 23,5,21 | 3 | ежедневно |  |
| Дома № 13,19,9 | 3 | ежедневно |  |
| Дома № 15,16,17 | 2 | ежедневно | Устройство защитного ограждения из бетонных плит |
| Дома № 22,24,20 | 3 | ежедневно |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Гостиница «Тайга» | 1 | Понедельник, вторник, пятница, суббота |  |
| «ТВК Химки» | 1 | По накоплению |  |
| Улица Калинина: |  |  |  |
| Общежитие ЗАО «ЛДК Игирма» | 1 | Понедельник, пятница |  |
| Улица Новосёлов: |  |  |  |
| ИП Пелипенко | 1 | четверг |  |
| Улица Целинная: |  |  |  |
| Дом № 15 | 1 | 15 числа каждого месяца |  |
| Улица Солнечная: |  |  |  |
| Дом № 13 | 1 | 15 числа каждого месяца |  |
| Улица Волгоградская: |  |  |  |
| Дом № 13 |  | 15 числа каждого месяца |  |
| Улица Дружбы: |  |  |  |
| Церковь | 1 | суббота |  |
| Железногорск-лес | 1 | пятница |  |
| Промзона: |  |  |  |
| ООО «Лесресурс», ООО «СП СЭЛ-Тайрику» ЗАО «ЛДК Игирма» | 4 | Понедельник, вторник, четверг, суббота |  |
| м/р Киевский: |  |  |  |
| Магазин «Дуэт» I квартал | 1 | вторник |  |
| Бар «Каламбур» | 1 | Понедельник, пятница |  |
| Рынок «Империя» III квартал | 3 | Понедельник, четверг, суббота |  |
| Больница (стационар) | 2 | Понедельник, четверг, суббота |  |
| Д/с «Берёзка» | 1 | Понедельник, четверг, суббота |  |

Таблица 2.

ГРАФИК  РАБОТЫ

Автомашин по сбору и вывозу ТБО на 2013-2015 г.г.

| Дни недели | м/р Химки | м/р Киевский | Техническое обслуживание |
| --- | --- | --- | --- |
| Камаз КО 440-7 | Часы работы | Часы работы | Часы работы |
| Понедельник | с 8º° до 12º° с 13º° до 15º° | С 15ºº до 17°º |  |
| Вторник | с 8º° до 12º° с 13º° до 15º° | С 15ºº до 17°º |  |
| Среда | с 13º° до 15º° |  | С 8°° до 13°° |
| Четверг | с 8º° до 12º° с 13º° до 15º° | С 15ºº до 17°º |  |
| Пятница | с 8º° до 12º° с 13º° до 15º° | С 15ºº до 17°º |  |
| Суббота | с 8º° до 12º° с 13º° до 15º° | С 15ºº до 17°º |  |
| Воскресенье | выходной | выходной |  |
| ЗИЛ 431410МСК | сбор | крупногабаритного | мусора |
| Вторник | с 8ºº до 17°° |  |  |
| Пятница | с 8ºº до 17°° |  |  |
| Воскресенье | с 8ºº до 13°° |  |  |

Таблица 3

2) Вывоз ТБО с территории 1-го квартала и 3-го квартала .

ГРАФИК  РАБОТЫ

Автомашин по сбору и вывозу ТБО на 2012-2014 г.г.

| Дни недели | Время работы автомашины | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Часы работы | Часы работы | Часы работы |
| Понедельник | с 8º° до 17º° |  |  |
| Вторник | с 8º° до 17º° |  |  |
| Среда | с 8º° до 17º° |  |  |
| Четверг | с 8º° до 17º° |  |  |
| Пятница | с 8º° до 12º° | С 8°° до 17°° |  |
| Суббота | выходной |  | Осуществляется вывоз при совпадении |
| Воскресенье | выходной |  | праздничных дней |

Приложение 3

Основные технико-экономические показатели

Системы санитарной очистки.

Объемы работ.

Таблица 1

| Показатели | Единица измерения | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Годовые накопления твердых бытовых отходов | Тыс.м3 | 33,3 | 33,5 |
| Годовые накопления жидких бытовых отходов | Тыс.м3 | 0,75 | 0,8 |
| Площадь механизированной уборки городских территорий В том числе: улицы дороги площади тротуары | Тыс.м3 | 339 120 208,4 0,6 10 | 340,5 120 208,9 0,6 10,5 |

Таблица 2

Спецмашины и механизмы

| Выполняемые виды работ | Количество единиц, шт. |
| --- | --- |
|  | Первая очередь | Расчетный срок |
| Вывоз твёрдых бытовых отходов |  | Спец. мусоровоз |
| Вывоз жидких бытовых отходов |  | Вакуумный автомобиль |
| Эксплуатация полигонов | Бульдозер Т 130 |  |
| Механизированная уборка территорий | Машина поливомоечная, комбинированная |  |
| Всего с учетом прочего обслуживающего транспорта | 2 | 2 |

Расчет потребного количества спецтехники, механизмов для осуществления сбора и вывоза ТБО и КГО на перспективу.

Расчет необходимого количества спец. Автомобилей  и автомобилей КАМАЗ

Производится по формуле  М=Пгод/(N*Псут*Кисп)

Где: Пгод-количество бытовых отходов, подлежащих вывозу в течении года.

N – периодичность удаления отходов.

Псут- суточная производительность единицы данного  вида транспорта м3;

Кисп-коэффициент использования (0,75 согласно приказу МЖКХ РСФСР

от 05.12.86г.)

Суточная производительность мусоровоза определяется по формуле:

Псут= Р*Е,

Где   Р- число рейсов в сутки;

Е- количество отходов, перевозимых за 1 рейс,м3;

Число рейсов за смену определяется по формуле:

Р=( Т-(Тпз+То))/(Тпог+Траз+Тпроб),

Где: Т-продолжительность смены,час;

Тпз-время затрачиваемое на подготовительно-заключительные операции в

гараже,час;

То –время, затрачиваемое на нулевые пробеги (от гаража до места работы

и обратно),час;

Тпог –продолжительность погрузки, включая переезды и

маневрирование, час;

Тразг.- продолжительность загрузки, включая переезды и

маневрирование, час;

Р=( Т-(Тпз+То))/(Тпог+Траз+Тпроб),

Р= (8-(0,5+0,3)/ ( 0,5+0,3+1)

Р= 4 рейса  в сутки

П=4*4,7 = 18,8 м3

М=33331,76/(249*18,8*0,75)= 4 автомобиля.

Имеется 3 автомобиля , необходимо приобрести 1 автомобиль.

Таблица 3

Капиталовложения, тыс.руб.

| Статьи затрат | Первая очередь | Расчетный срок | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| Устройство зон санитарного режима. КОС №2 |  | 421,2тыс.руб. | 421,2тыс.руб. |
| Устройство зон санитарного режима. КОС №1 |  | 300 тыс. руб | 300 тыс. руб |
| Ремонт Сети канализации | 110,2тыс.руб |  | 110,2тыс.руб |
| Приобретение резервных компрессоров. | 600тыс.руб |  | 600тыс.руб |
| Замена фекальных насосов СМ-150-125-315/4 2шт | 360тыс.руб |  | 360тыс.руб |
| Строительство компрессорной на КОС №2 |  | 638тыс.руб | 638тыс.руб |
| Реконструкция здания аэротенок | 2500тыс руб. |  | 2500тыс руб. |
| Ремонт здания КНС |  | 240тыс руб. | 240тыс руб. |
| Строительство нового коллектора |  | 3000тыс руб. | 3000тыс руб. |
| Ремонт кровли КНС-2, КНС-3 | 393тыс руб. |  | 393тыс руб. |
| Ремонт здания КНС-2 | 100тыс руб. |  | 100тыс руб. |
| Ремонт кровли здания биофильтров | 150тыс руб. | 636тыс руб. | 786тыс руб. |

Таблица 4.

Перечень данных по перспективному развитию.

| Показатель | Единица измерения | На конец отчётного года 2012 | На последний год первой очереди 2013г. | На расчётный год схемы. 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, в том числе по планировочным (административным) районам | тыс.чел. | 10,565 | 10,600 | 10,700 |
| Численность населения, проживающего в домовладениях: благоустроенных неблагоустроенных | тыс.чел. | 6,415 4,15 | 6,6 4,16 | 6,6 4,1 |
| Численность населения, проживающего в неканализованных домовладениях: | тыс.чел. | 4,15 | 4,15 | 4,15 |
| Этажность застройки: 1-2 этажная 3-5 этажная | % тыс.чел. | 46,05 53,95 | 46,05 53,95 | 46,12 53,88 |
| Новоигирминская городская больница | койка | 75 | 75 | 75 |
| Поликлиники | Число посещений в день | 150 | 150 | 150 |
| Аптеки | сотрудники | 10 | 10 | 10 |
| Детские дошкольные учреждения МОУ ДОУ «Берёзка» МОУ ДОУ «Солнышко» МОУ ДОУ «Огонёк» | место | 150 210 220 | 170 210 220 | 170 210 220 |
| Общеобразовательные школы МОУ СОШ № 1 МОУ СОШ № 2 МОУ СОШ № 3 | учащиеся | 521 320 520 | 521 320 520 | 550 340 550 |
| Численность работающих в системе образования | сотрудники | 457 | 457 | 457 |
| Клубы, дворцы культуры ГДК «Прометей» ДШИ | место | 350 140 | 350 140 | 350 140 |
| Численность работающих в учреждениях культуры | сотрудники | 53 | 53 | 53 |
| Магазины: Продовольственные промтоварные | м2торговой площади | 2344 3985 | 2344 3985 | 2344 3985 |
| Рынок продовольственный | сотрудники | 18 | 18 | 18 |
| Рынок промышленных товаров | сотрудники | 18 | 18 | 18 |
| Предприятия общественного питания (рестораны, кулинарии) Столовые, закусочные школ и промышленных предприятий, бары Ресторан «Тайга» Ресторан «Кедр» Кафе «Минутка» | Посадочное место | 482 112 60 12 | 482 112 60 12 | 482 112 60 12 |
| Итого: |  | 666 | 666 | 666 |
| Гостиница «Тайга» | место | 30 | 30 | 30 |
| Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |  |
| Парикмахерские | сотрудники | 17 | 17 | 18 |
| Салон ремонта и пошива одежды | сотрудники | 5 | 5 | 5 |
| Фотоателье | сотрудники | 2 | 2 | 3 |
| Ремонт обуви | сотрудники | 3 | 3 | 3 |
| Ремонт бытовой и радиоэлектронной аппаратуры | сотрудники | 3 | 3 | 3 |
| Изготовление и ремонт мебели | сотрудники | 1 | 1 | 1 |
| Изготовление ювелирных изделий | сотрудники | 1 | 1 | 1 |
| Баня | мест | 40 | 40 | 40 |
| Предприятия ЖКХ | сотрудники | 275 | 275 | 275 |
| Отделение телефонной связи | сотрудники | 4 | 4 | 4 |
| Ритуальные услуги | сотрудники | 4 | 4 | 4 |
| Отделение почтовой связи | сотрудники | 12 | 12 | 12 |
| Сбербанки | сотрудники | 15 | 15 | 15 |
| Учреждения управления, административно-хозяйственные, правовые, научно-исследовательские и прочие |  |  |  |  |
| Администрация поселения | сотрудники | 31 | 31 | 31 |
| Отделение полиции, ОВО, | сотрудники | 39 | 39 | 39 |
| Лесоперерабатывающие предприятия | сотрудники | 2337 | 2337 | 2337 |
| Лесозаготовительные предприятия (малые) | сотрудники | 182 | 182 | 182 |
| Общая площадь городских земель в пределах городской черты | га | 5459,1 | 5459,1 | 5459,1 |
| Общая протяжённость и площадь проезжей части улиц, дорог, проездов и тротуаров с усовершенствованным покрытием. | Км/тыс.м2 | 24,7 | 24,7 | 24,7 |
| Суммарная мощность очистных сооружений канализации | Тыс.м3 в сутки | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Обеспеченность жилищного фонда канализацией. | % | 59,5 | 59,5 | 59,5 |

С Х Е М А

Доставки ТБО до свалки ТБО п. Новая Игирма.

3-й квартал.

250м

35м

500м

350м

250м

3                 300м                         400м	500м

300м

1 квартал микрорайона «Киевский»

700м

Условные обозначения

Эстакады возле жилых домов	8км

( Контейнеры для сбора мусора) (№ дома)

Дорога на свалку

Обратная дорога

Расстояние от посёлка до места приёма и утилизации ТБО -8км

Отсчёт ведется от ж/д моста на выезде из посёлка.

С Х Е М А

доставки ТБО до свалки от деревянного сектора.

# Text boxes

Директор

ООО «ЖЭУ Химки»

экономист

Производственные участки

Гл.механик

инженер

бухгалтерия

водители

техник

водозабор

КОС

дворники

мастер

мастер

№7

№9

№4

№19

№18

№16

38

№24

№74

№21

№5

№3

№11

Свалка ТБО

Школа №2

Свалка

Магазин

Администрация

Общежитие  ЛДК

Школа искусств

РЭС

Меркуриймагазин