ПРОТОКОЛ

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  ПО ПРОЕКТУ  АКТУАЛИЗАЦИИ

СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Новоигирминского городского поселения.

Место и время проведения публичных слушаний:

Р.п. Новая Игирма                                                       15.05.2019 года

Участники публичных слушаний:

Сотников Николай Иванович – глава Новоигирминского городского поселения - председатель слушаний;

Рощин Юрий Владимирович – главный специалист сектора ЖКХ отдела МХ администрации Новоигирминского городского поселения;

Воронин Виталий Анатольевич – Исполнительный директор ООО «КиренксТеплоРесурс»;

жители  Новая Игирма - 17 человек;

Предмет слушаний:

Рассмотрение проекта актуализации схемы теплоснабжения Новоигирминского городского  поселения, разработанного ООО «Теплоэнергопроект». Основание для проведения публичных слушаний: Постановление  администрации Новоигирминского городского поселения от 07.02.2019 года № 58/1 «О проведении актуализации Схемы Теплоснабжения Новоигирминского городского поселения на период  с 2019 до 2028г.»

Порядок проведения публичных слушаний:

- Выступления:

Воронин В.А. – ознакомил с проектом актуализации схемы теплоснабжения Новоигирминского городского поселения с учетом  изменений планируемых провести в системе теплоснабжения.

2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний.

По предложенному порядку проведения публичных слушаний – замечаний и предложений от участников слушаний не поступило.

В ходе публичных слушаний участники публичных слушаний были ознакомлены с проектом актуализации схемы теплоснабжения Новоигирминского городского поселения

Было разъяснено, что Проект актуализации схемы теплоснабжения Новоигирминского  городского поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Основные   цели и задачи   актуализации схемы теплоснабжения:

В рамках данной инвестиционной программы предлагается выполнить ряд работ по реконструкции системы теплоснабжения, которые позволят повысить надежность и энергетическую эффективность работы, снизить себестоимость производства и передачи тепловой энергии за счет оптимизации расходов.

Наиболее оптимальным является вариант реконструкции, при котором системы теплоснабжения 3 котельных будут объединены в одну на базе котельной «Центральная», которая в свою очередь будет постепенно модернизирована с помощью установки нового современного оборудования и внедрения ряда энергосберегающих мероприятий. В результате мощности котельной №3 будут максимально загружены, а низкоэффективная котельная  №2 будет выведена из эксплуатации

В связи со значительным объемом запланированных работ при кратковременном межотопительном периоде во избежание разного рода рисков, работы будут выполняться в несколько этапов.

Срок реализации работ по данному этапу – до конца 2019 года.

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Согласно инвестиционной программе ОО «КТР», а также государственной программе Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы, планируется объединение систем теплоснабжения котельных №1, №2, №3.

Объединение и закольцовка сетей позволит эффективным образом решать эксплуатационные задачи, проводить обслуживание сетей и котельного оборудования, осуществлять подключение перспективных нагрузок. Создать резервирование мощности на случай выхода из стоя котельного оборудования.

Срок реализации работ по данному этапу – до конца 2019 года, расходы – 76 млн. руб.

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них.

В связи с мероприятиями по объединению теплосетей и реконструкции котельной, необходимо проведение следующих мероприятий:

- Для объединения системы теплоснабжения котельной №1 с котельной №3 в 2017-2018 годах произведено проектирование и строительство теплосети диаметром Ду=150 мм. L=747,5 м по ул. Пионерской котельной №1 до места врезки в магистраль от котельной №3;

- Проектирование и строительство тепловой сети от ТК-7 (котельная №1) до ТК-6 (котельная №3), расположенной на ул. Дружбы .Таким образом, Решена проблема с качеством теплоснабжения и ГВС потребителей тепловой энергии по ул. Дружбы  и ул. Солнечная, а так же будет произведено объединение и закольцовка сетей существующих котельных №3 и №1.

- Проектирование и строительство тепловой сети от котельной № 3 "Центральная" до котельной № 2 "3 квартал "

- Устройство теплового пункта с установкой пластинчатых теплообменников и сетевых насосов для системы отопления в месте врезки в трубопровод сети теплоснабжения от котельной №1;

- Капитальный ремонт ТК-6 с устройством теплового пункта с пластинчатыми теплообменниками и сетевыми насосами для отопления и ГВС потребителей ул. Дружбы, ул. Солнечная

- Капитальный ремонт узла смешения в ТК-3. С установкой сетевых насосов для системы отопления и пластинчатых теплообменников и насосов для системы ГВС потребителей мр-на Химки.

- Выборочная поэтапная замена и ремонт ветхих сетей.

Перспективные топливные балансы

Реализация мероприятий по ремонту котельных позволит уменьшить удельный расход топлива и приблизить его к паспортным значениям.

Таблица 15

| Наименование источника | Назначение | Расход топлива |
| --- | --- | --- |
|  | Основное топливо | Резервное топливо | Значение, тут/год |
|  |  |  | Отчетное (2017г) | Перспективное |
| Котельная №1 | Дрова | Нет | 542,66 | 48962,5 |
| Котельная №2 | Уголь | Нет | 4020,06 |  |
| Котельная №3 | Щепа/ОСС | Нет | 8967,5 |  |

Основным, действующим теплоисточником в п. Новая Игирма будет являться котельная №3 «Центральная». Основным топливом для производства тепловой энергии на данной котельной является смесь щепы и ОСС. Резервного топлива не предусмотрено.

Предполагается ремонт котельной Котельная №2 «(1 и 3 квартал)» и перевод ее в резерв с возможностью использования этой котельной для теплоснабжения п. Новая Игирма в случае возникновения аварийных ситуаций на котельной №3 «Центральная», в качестве основного топлива для котельной остается бурый уголь. Резервного топлива не предусмотрено.

Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В настоящее время единственной организацией отвечающей всем требованиям к ЕТО на территории п. Новая Игирма является ООО «КТР»

Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

В связи с реализацией проекта по объединению систем теплоснабжения котельных №2 и №3 основная часть нагрузки будет покрываться за счет мощностей котельной №3, при этом котельная №2 выводится в резерв и будет покрывать не более 20 % нагрузки СЦТ жилых микрорайонов 1 квартал; 3 квартал.

Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Протяженности сетей переданных администрацией в эксплуатацию ООО «КТ-РЕСУРС» по договору аренды не совпадает с протяженностями сетей определенных в ходе настоящей работы.

Поэтому администрации совместно с эксплуатирующей организацией необходимо провести инвентаризацию сетей, перевести бесхозяйные сети на баланс муниципального образования и передать в обслуживание единой теплоснабжающей организации.

Участники публичных слушаний внесли замечание, касающиеся  единой теплоснабжающей организации, т.к. после  отопительного сезона 2018-2019г. на котельную заходит МУП «УК Игирма».

По результатам публичных слушаний главе Новоигирминского городского поселения было рекомендовано утвердить актуализированную схему теплоснабжения с учетом замечания.

Настоящий протокол  подлежит официальному опубликованию в газете  Думы и  Администрации Новоигирминского городского поселения «Игирминский вестник» и размещению на официальном сайте Администрации Новоигирминского городского поселения http//: new-igirma.irkobl.ru. Вступает в силу со дня опубликования

Председатель комиссии                                                  Сотников Н.И.

Секретарь комиссии                                                       Пянзина Л.А.